Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η μέτρηση του συντελεστή απορρόφησης των ακτινών γ όταν αυτές διέρχονται μέσα από την ύλη.

Ακτίνες γ είναι φωτόνια μεγάλης ενέργειας τα οποία εκπέμπονται από διεγερμένους ενεργειακά πυρήνες. Όταν αυτές διέρχονται μέσα από την ύλη κάποια φωτόνια διέρχονται ενώ ένα άλλο μέρος απ’ αυτά απορροφάται από το υλικό. Οι ακτίνες γ ακολουθούν μια εκθετική καμπύλη απορρόφησης της μορφής I=Ioe−μxόπου Ι η ένταση των ακτινών, x το πάχος του υλικού, Ιο  η αρχική ένταση για x=0 και μ ο συντελεστής απορρόφησης που εξαρτάται από το υλικό.

Για την ανίχνευση των ακτινών γ χρησιμοποιούμε τον απαριθμητή Geiger-Muller. Ο απαριθμητής αυτός αποτελείται από ένα μεταλλικό σωλήνα γεμάτο αέριο αργό και στο κέντρο του βρίσκεται ένα λεπτό σύρμα μεταξύ του οποίου και  του εξωτερικού περιβλήματος εφαρμόζεται τάση 900 V/dc. Η μία άκρη του σωλήνα αποτελείται από μια υπέρλεπτη μεμβράνη από mylar.Όταν μέσα από την άκρη αυτή περάσει ακτινοβολία δημιουργούνται θετικά ιόντα στο αέριο του απαριθμητή με αποτέλεσμα να προκαλείται το φαινόμενο της χιονοστιβάδας δηλαδή πλήρη ιονισμό του αερίου και τελικά πτώση τάσης η οποία σηματοδοτεί το πέρασμα του σωματιδίου.

Όσο όμως χρόνο διαρκεί το πέρασμα ενός σωματιδίου από τον απαριθμητή δεν μπορεί να μετρηθεί άλλο σωματίδιο. Συνεπώς μεσολαβεί ένας νεκρός χρόνος μετά την παρέλευση του οποίου το αέριο επανέρχεται στην αρχική ουδέτερη κατάσταση και είναι έτοιμο για νέα ανίχνευση.

Επεξεργασία των μετρήσεων.

28.6.1

1.

Πίνακας Ι

| K1 | K12 | K2 | Kb | N1 | N12 | N2 | Νb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2194 | 4292 | 1911 | 119 | 731 | 1430 | 637 | 24 |

2. Για να προσδιορίσω το νεκρό χρόνο τ του απαριθμητή θα χρησιμοποιήσω τον τύπο:

τ=N1+N2−N12−NbN122−N12−N22=−7,7⋅10−5sec.

Το σφάλμα δίνεται από τον τύπο δτ=∂τ∂Ν1δΝ12+∂τ∂Ν2δΝ22+∂τ∂Ν12δΝ122+∂τ∂ΝbδΝb2

∂τ∂Ν1=N122−N22+N12+2N1N1−N12−NbN122−N12−N222=0,009⋅10−5

∂τ∂Ν2=N122−N12+N22+2N2N1−N12−NbN122−N12−N222=0,004⋅10−5

∂τ∂Ν12=N12+N22+N122−2N2N1+N2−NbN122−N12−N222=0,032⋅10−5

∂τ∂Νb=−1N122−N12−N22=0,009⋅10−5.

Τα αντίστοιχα σφάλματα για τα Ν1, Ν12, Ν2 και Νb βρίσκονται από τις μετρήσεις με τη μετατροπή του σφάλματος για τα Ν σε 30 sec σε σφάλμα του Ν για 60 sec.

Άρα  :

δN1=2⋅365,7=27,044.

Ομοίως και για τα υπόλοιπα δN12=2⋅715,3=37,823 , δN2=2⋅318,5=25,238

Και δNb=2⋅11,9=4,878.

Άρα από τα παραπάνω προκύπτει μετά από πράξεις ότι δτ=1,2⋅10−5secκαι συνεπώς τ=−7,7±1,2sec.

Όπως φαίνεται ο νεκρός χρόνος υπολογίζεται αρνητικός. Το γεγονός αυτό δεν έχει φυσική σημασία και οφείλεται στο ότι οι πηγές ήταν εξασθενημένες, ο αριθμός των μετρήσεων ήταν μικρός και η διακριτική ικανότητα του οργάνου G.M. δεν επαρκούσε.

28.6.2

1.

Πίνακας ΙΙ

| Αριθμός φύλλων Pb | dPb (gr/cm2) | Kγ | Νγ | Νγ-Νb | N'γ | δNγ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,0 | 1550 | 517 | 493 | 475 | 22 |
| 1 | 2,1 | 1131 | 377 | 353 | 344 | 19 |
| 2 | 4,2 | 942 | 314 | 290 | 284 | 17 |
| 3 | 6,3 | 851 | 284 | 260 | 255 | 16 |
| 4 | 8,4 | 770 | 257 | 233 | 229 | 15 |

2. ( Τελευταία σελίδα ).

3. Για να υπολογίσω την κλίση της ευθείας θα χρησιμοποιήσω το  lnΝ’γ από τον παρακάτω Πίνακα ΙΙΙ.

Πίνακας ΙΙΙ

| dPb(gr/cm2) | N'γ | lnN'γ |
| --- | --- | --- |
| 0,0 | 475 | 6,16 |
| 2,1 | 344 | 5,84 |
| 4,2 | 284 | 5,65 |
| 6,3 | 255 | 5,54 |
| 8,4 | 229 | 5,43 |

Και με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων θα υπολογίσω τη κλίση της ευθείας lnN'γ συναρτήσει του dPb.

k=β=5ι=15xiyi−n=15xin=15yi5i=15xi2−i=15xi2=−0,08και το σφάλμα δk=δβ=δα5ι=15xi2=0,01.

Άρα ο συντελεστής απορρόφησης μάζαςμρ, που είναι ο αντίθετος της κλίσης της ευθείας. Συνεπώς μρ=0,08±0,01cm2gr.

4. Έχω ότι μ=μρρ=0,08⋅11,4=0,91grκαι το σφάλμα του θα είναι δμ=ρ⋅δμρ=11,4⋅0,01=0,11gr. Συνεπώς μ=0,91±0,11gr.

5. Θα χρησιμοποιήσω τον τύπο lnIIo=−μx και θα θέσω όπου Ι, I=Io2. Συνεπώς lnIo2Io=−μx⇒ln12=−μχ⇒−ln2=−μx⇒ln2=μx⇒x=ln2μ=0,690,91=0,75cm. Άρα σε πάχος 0,75 cm ένταση της αρχικής δέσμης θα έχει ελαττωθεί κατά το ήμισυ.

6. Η πηγή εκπέμπει 3,7⋅1044πγ/secsterad. Η στερεά γωνία σάρωσης του απαριθμητή G.M. είναι ΔΩ=πd24R2. Άρα σε κάθε δευτερόλεπτο περνούν μέσα από τον απαριθμητή Nsec=3,7⋅1044ππd24R2=3,7⋅104⋅3216⋅36=578γsec.Σε κάθε λεπτό περνούν Nγmin=Nsec⋅60=34680γ. Χωρίς απορρόφηση μετρήθηκαν 517 γ ανά λεπτό οπότε ο συντελεστής απόδοσης είναι n=N'γΝγmin=51734680=0,014δηλαδή n%=1,4%.