Σκοπός της άσκησης είναι o προσδιορισμός της καμπύλης της εξάρτησης της αντίστασης του βολφραμίου από τη θερμοκρασία και ο υπολογισμός του θερμικού συντελεστή της αντίστασης του βολφραμίου σε υψηλές θερμοκρασίες.

Η σχέση που συνδέει την αντίσταση ενός αγωγού με τα χαρακτηριστικά του είναι R=ρLS όπου L το μήκος του αγωγού , S  η επιφάνεια της διατομής και ρ η ειδική αντίσταση που εξαρτάται από τη φύση του υλικού.

H σχέση που συνδέει την αντίσταση ενός αγωγού με τη θερμοκρασία είναι Rθ=Ro(1+aθ) όπου α ο θερμικός συντελεστής αντίστασης, θ η θερμοκρασία και Ro η τιμή της αντίστασης για θ=οC.

# Επεξεργασία των μετρήσεων

1.                                                              Πίνακας Ι

| V (Volt) | I (A) | R (Ω) | T (K) | θ (οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,44 | 1,00 | 0,44 | 1300 | 1027 |
| 1,02 | 1,30 | 0,78 | 1480 | 1207 |
| 1,46 | 1,50 | 0,97 | 1580 | 1307 |
| 1,88 | 1,70 | 1,11 | 1620 | 1347 |
| 2,68 | 2,00 | 1,34 | 1800 | 1527 |
| 3,46 | 2,20 | 1,57 | 1900 | 1627 |
| 4,48 | 2,50 | 1,79 | 2080 | 1807 |
| 5,54 | 2,80 | 1,98 | 2200 | 1927 |
| 6,38 | 3,00 | 2,13 | 2300 | 2027 |
| 8,32 | 3,50 | 2,38 | 2450 | 2177 |

2. (προτελευταία σελίδα)

3. (Πίνακας Ι)

4. (τελευταία σελίδα)

5. Για να βρω την κλίση θα χρησιμοποιήσω τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων:

k=10ι=110xiyi−n=110xin=110yi10i=110xi2−i=110xi2=0,00165 όμως k=Roaόπως δίνεται από τη σχέση Rθ=Ro(1+aθ). Άρα a=kRo=0,0066=6,6⋅10−3C−1.Η τιμή αυτή ισχύει για την περιοχή θερμοκρασιών 1500οC έως 2000οC και είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν της περιοχής 0-100οC , κάτι που δείχνει ότι η τιμή της αντίστασης μεγαλώνει με ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς όσο αυξάνεται η θερμοκρασία.

6.                                                         Πίνακας ΙΙ

| T (Κ) | V (Volt) | I (A) | W (Watt) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1500 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 2000 | 4,1 | 2,4 | 9,8 |
| 2500 | 8,0 | 3,4 | 27,2 |

7. Οι τιμές της ακτινοβολούμενης ισχύος , στις τρεις θερμοκρασίες , που μετρήθηκαν συμφωνούν ποιοτικά με τις τιμές της γραφικής παράστασης 8.1 του βιβλίου.

Οι παρατηρήσεις της ακτινοβολίας του λαμπτήρα έδειξαν ότι η ισχύς που ακτινοβολείται αυξάνεται όσο αυξάνεται η θερμοκρασία του βολφραμίου κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της ισχύος του πίνακα ΙΙ αλλά και από το σχήμα 8.1.

~.~