Σκοπός της άσκησης αυτής είναι η μελέτη του θερμοηλεκτρικού φαινομένου και η βαθμονόμηση ενός θερμοζεύγους (Θερμοηλεκτρικού μετρητή θερμοκρασίας) τύπου Chromel – Constantan.

Σύμφωνα με το φαινόμενο Peltier όταν ένα ρεύμα Ιο διαρρέει ένα κύκλωμα που αποτελείται από δυο διαφορετικά μέταλλα στο σημείο επαφής των δύο μετάλλων εκλύεται ή απορροφάται μια πρόσθετη ποσότητα θερμότητας. Η θερμότητα Peltier είναι ανάλογη του φορτίου που διασχίζει την επαφή και είναι ανάλογη προς το Ιο και όχι το τετράγωνό του. Qπ=KπIot όπου t είναι η διάρκεια διέλευσης του ρεύματος και Κπ ο συντελεστής Peltier. Η θερμότητα Peltier εξαρτάται από τη φορά του ρεύματος και έτσι είτε ψύχει είτε θερμαίνει όταν το ρεύμα ρέει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αντίστροφο του φαινομένου Peltier είναι το φαινόμενο Seebeck. Σύμφωνα με το φαινόμενο Seebeck σε ένα κύκλωμα από σύρματα διαφορετικών μετάλλων εμφανίζεται ηλεκτρεγερτική δύναμη όταν η θερμοκρασίες των επαφών τους δεν είναι ίσες. Η τιμή της Η.Ε.Δ. είναι E=CT1−T2 όπου Τ1 η θερμοκρασία της επαφής (1), Τ2 η θερμοκρασία της επαφής (2) και C μια σταθερά που ονομάζεται σταθερά του ζεύγους των δύο μετάλλων.

Επεξεργασία των μετρήσεων

1.

Πίνακας Ι

| Θερμ. Τ(οC) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V(mV) | 0,13 | 0,31 | 0,52 | 0,7 | 0,89 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,69 | 1,91 | 2,1 | 2,32 |
| Tαναφ (οC) | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 | 32,4 |
| Θ=Τ-Ταναφ | 2,6 | 7,6 | 12,6 | 17,6 | 22,6 | 27,6 | 32,6 | 37,6 | 42,6 | 47,6 | 52,6 | 57,6 |

Από τη μέθοδο ελάχιστων τετραγώνων έχω για την κλίση της ευθείας και επομένως και για το C:

C=12ι=112xiyi−n=112xin=112yi12i=112xi2−i=112xi2=0,0397mVoCκαι το σφάλμα δC=δα12ι=112xi2=0,0005mVoC. Οπότε C=0,0397±0,0005mVoC.

2. Η σχέση V(Θ) είναι σε ικανοποιητικό βαθμό γραμμική αφού δεν είχαμε μεταβολή στη θερμοκρασία αναφοράς με αποτέλεσμα η σχέση E=CT1−T2 να παραμείνει γραμμική.