Άσκηση 11:

Μέτρηση του μαγνητικού πεδίου ενός σωληνοειδούς

Σκοπός - Διαδικασία:

Σκοπός της άσκησης είναι η μέτρηση του μαγνητικού πεδίου ενός σωληνοειδούς. Η περιγραφή του μαγνητικού πεδίου στο χώρο γίνεται με το διάνυσμα Β (x,y,z) που ονομάζεται μαγνητική επαγωγή. Αν θεωρήσουμε ένα σωληνοειδές μήκους L, ακτίνας β με n περιελίξεις ανά μονάδα μήκους, τότε το μαγνητικό πεδίο Β πάνω στον άξονα του πηνίου είναι παράλληλο προς τον άξονα και δίνεται από τη σχέση:

όπου  και

Ι:   το ρεύμα από το οποίο διαρρέεται

μ0: η μαγνητική διαπερατότητα του κενού

# Για τη μέτρηση του μαγνητικού πεδίου θα χρησιμοποιηθεί δοκιμαστικό πηνίο, η χρήση του οποίου στηρίζεται στο νόμο της επαγωγής, και ένα βαλλιστικό γαλβανόμετρο. Αν το δοκιμαστικό πηνίο διατομής Α, με Ν περιελίξεις βρίσκεται μέσα σε μαγνητικό πεδίο Β, τότε . Αν η μεταβολή της ροής  από την αρχική τιμή  στην τελική 0 απαιτεί χρόνο t, τότε το συνολικό φορτίο είναι:

όπου R η συνολική αντίσταση στο κλειστό κύκλωμα του πηνίου. Το γαλβανόμετρο είναι ένα ευαίσθητο όργανο για τη μέτρηση μικρών ρευμάτων, τάσεων αλλά και ηλεκτρικών φορτίων. Αποδεικνύεται ότι , όπου  η βαλλιστική ευαισθησία του γαλβανομέτρου και  η μέγιστη απόκλιση της φωτεινής κηλίδας.

Η πειραματική διάταξη αποτελείται από:

- Τροφοδοτικό ισχύος (Τ)

- Αμπερόμετρο (Α)

- Μεγάλο κυλινδρικό πηνίο (Σ)

- Μικρό δοκιμαστικό κυλινδρικό πηνίο (Δ)

- Βαλλιστικό γαλβανόμετρο (Γ)

- Διάταξη για την ανάγνωση της κηλίδας (Ο)

# Επεξεργασία των μετρήσεων

Από τη σχέση  έχω:

Το σφάλμα του Q θα είναι:

Άρα

Από τη σχέση  έχω:

Το σφάλμα του Β θα είναι:

Άρα:

Μεταφέρουμε τα αποτελέσματα στον Πίνακα Ι:

### Πίνακας Ι

| 1 | 0,99 | 2,5 | 14,8 | 1,12 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1,63 | 4,3 | 25,4 | 1,92 |
| 3 | 2,41 | 6,3 | 37,2 | 2,82 |
| 4 | 3,14 | 8,1 | 47,8 | 3,62 |
| 5 | 3,79 | 9,8 | 57,8 | 4,38 |
| 6 | 4,46 | 11,2 | 66,1 | 5,01 |

Εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο για τη συμπλήρωση του Πίνακα ΙΙ:

Ι=3Α

Από τη σχέση  έχω:

Το σφάλμα του Q θα είναι:

Από τη σχέση  έχω:

Το σφάλμα του Β θα είναι:

Μεταφέρουμε τα αποτελέσματα στον Πίνακα ΙΙ:

### Πίνακας ΙΙ

| 1 | 15,0(μέσα) | 7,9 | 46,6 | 3,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10,0 | 7,5 | 44,3 | 3,35 |
| 3 | 5,0 | 6,7 | 39,5 | 3,00 |
| 4 | 0,0 | 3,9 | 23,0 | 1,74 |
| 5 | 5,0(έξω) | 1,3 | 7,7 | 0,58 |
| 6 | 10,0 | 0,6 | 3,5 | 0,27 |
| 7 | 15,0 | 0,3 | 1,8 | 0,13 |

- Από τη γραφική παράσταση  του Β ως προς το Ι (γ.π. 1) παρατηρούμε ότι επιβεβαιώνεται η γραμμική εξάρτηση του μαγνητικού πεδίου Β από την τιμή του ρεύματος Ι στο σωληνοειδές.

Εργαζόμαστε με τον ίδιο τρόπο για τη συμπλήρωση του Πίνακα ΙΙ:

Ι=3Α

Το σφάλμα του Q θα είναι:

Από τη σχέση  έχω:

Το σφάλμα του Β θα είναι:

Μεταφέρουμε τα αποτελέσματα στον Πίνακα ΙΙ:

### Πίνακας ΙΙ

| 1 | 15,0(μέσα) | 7,9 | 46,61 | 3,53 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10,0 | 7,5 | 44,25 | 3,35 |
| 3 | 5,0 | 6,7 | 39,53 | 3,00 |
| 4 | 0,0 | 3,9 | 23,01 | 1,74 |
| 5 | 5,0(έξω) | 1,3 | 7,67 | 0,58 |
| 6 | 10,0 | 0,6 | 3,54 | 0,27 |
| 7 | 15,0 | 0,3 | 1,77 | 0,13 |

Για τη θεωρητική καμπύλη:

Θα χρησιμοποιηθεί ο τύπος ,όπου  και  όταν το δοκιμαστικό πηνίο βρίσκεται μέσα στο σωληνοειδές και

και  όταν βρίσκεται εκτός.

- Για x=0,15m (μέσα)

Άρα

- Για x=0,10m

Άρα

- Για x=0,05m

Άρα

- Για x=0,00m

- Για x=0,05m (έξω)

Άρα

- Για x=0,10m

Άρα

- Για x=0,15m

Άρα