Άσκηση 15:

## Παλμογράφος

Σκοπός:

Σε αυτή την άσκηση θα μάθουμε τις βασικές λειτουργίες του παλμογράφου και το πώς χρησιμοποιείται αυτός για τη μέτρηση συνεχούς και εναλλασσόμενης τάσης, συχνότητας και διαφοράς φάσης. Ακόμη θα μελετήσουμε το φαινόμενο των διακροτημάτων και τις καμπύλες Λισσαζού.

Διαδικασία:

Ο καθοδικός παλμογράφος είναι ένα όργανο που παρέχει οπτική απεικόνιση κυματομορφών και μπορεί να μετρήσει τάση, χρόνο και διαφορά φάσης μεταξύ δύο εναλλασσόμενων τάσεων. Επειδή δε χρησιμοποιεί μηχανικά μέσα που έχουν μεγάλη αδράνεια, αλλά το «κινητό» μέρος του είναι η δέσμη ηλεκτρονίων, μπορεί να απεικονίζει γρήγορες μεταβολές της τάσης. Το κυριότερο εξάρτημά του είναι ο καθοδικός σωλήνας. Στη μια άκρη βρίσκεται η κάθοδος που με θερμιονική εκπομπή (θερμαίνεται από ένα νήμα) παράγονται ηλεκτρόνια. Τα ηλεκτρόνια έλκονται από την άνοδο που είναι θετική και στη μέση έχει άνοιγμα, και με κατάλληλες ρυθμίσεις προσπίπτουν στην οθόνη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη του σωλήνα, ως μια λεπτή δέσμη και διεγείρει το φθορίζον υλικό της με αποτέλεσμα το σχηματισμό φωτεινής κηλίδας. Μέσα στο σωλήνα βρίσκονται και δύο ζεύγη πλακιδίων, τα οποία, ανάλογα με την τάση που εφαρμόζεται σε αυτά (συνεχής, εναλλασσόμενη κ.τ.λ.) προκαλούν ανάλογη απόκλιση της δέσμης.

Τα διακροτήματα είναι ταλαντώσεις με περιοδικά μεταβαλλόμενο πλάτος και προέρχονται από την επαλληλία δύο αρμονικών ταλαντώσεων, οι συχνότητες των οποίων διαφέρουν πολύ λίγο μεταξύ τους.

Οι καμπύλες Λισσαζού είναι κλειστές τροχιές που διαγράφονται από ένα σημείο που εκτελεί ταυτόχρονα δύο αρμονικές ταλαντώσεις σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις. Η μορφή των σχημάτων εξαρτάται από τους λόγους των συχνοτήτων ω1, ω2 και των πλατών Α1, Α2 καθώς και από τη διαφορά των φάσεων φ1, φ2. Αν Ν1, Ν2 ο αριθμός των σημείων επαφής του διαγράμματος Λισσαζού με την οριζόντια και την κατακόρυφη πλευρά αντίστοιχα, τότε ισχύει:

# Επεξεργασία των μετρήσεων

1. Μετρήσεις

Μέτρηση συνεχούς τάσης:

Μέτρηση της εναλλασσόμενης τάσης και περιόδου:

Μέτρηση διαφοράς φάσης:

Μελέτη διακροτημάτων:

2. Υπολογισμός Vεν και ν

- Γνωρίζουμε ότι

Άρα:

Στη συνέχεια υπολογίζουμε το σφάλμα:

Τελικά:

- Για τη συχνότητα γνωρίζουμε ότι

Τελικά:

3. Υπολογισμός διαφοράς φάσης φ πειραματικά

Για να υπολογίσουμε τη διαφορά φάσης R-C θα χρησιμοποιήσουμε τη σχέση

Τελικά:

4. Υπολογισμός διαφοράς φάσης φ θεωρητικά

Γνωρίζουμε ότι η διαφορά φάσης μεταξύ τάσης και έντασης σε κύκλωμα R-C δίνεται από τη σχέση:

Άρα η διαφορά φάσης θεωρητικά είναι .

5. Σύγκριση θεωρητικής-πειραματικής τιμής φ

Συγκρίνοντας τη θεωρητική () με την πειραματική τιμή () της διαφοράς φάσης παρατηρούμε ότι οι τιμές αυτές συμπίπτουν μέσα στα όρια του σφάλματος, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη μικρών μόνο σφαλμάτων που μπορεί να οφείλονται:

- Σε σφάλματα ανάγνωσης των οργάνων, μιας και το ανθρώπινο μάτι δε μπορεί να πραγματοποιήσει απόλυτα ακριβείς μετρήσεις.

- Σε πιθανές ανακρίβειες των οργάνων μέτρησης.

6. Υπολογισμός της συχνότητας νδ των διακροτημάτων

7. Υπολογισμός συχνοτήτων ν1, ν2 ημιτονικών κυματομορφών

- 1η κυματομορφή

- 2η κυματομορφή

8. Υπολογιμός διαφοράς συχνοτήτων

9. Σύγκριση της ν21 με τη συχνότητα νδ των διακροτημάτων

Θεωρητικά η συχνότητα του διακροτήματος νδ ισούται με τη διαφορά των συχνοτήτων των συνιστώσεων ταλαντώσεων ν1, ν2. Όντως παρατηρούμε ότι το νδ () και το ν21 () συμπίπτουν μέσα στα όρια των σφαλμάτων.

10. Καμπύλες Λισσαζού

Το σχήμα Λισσαζού που βλέπουμε στην οθόνη είναι:

11. Απόδειξη

- Για φ=0ο

Άρα , που είναι εξίσωση ευθείας.

- Για φ=90ο

Άρα , που είναι εξίσωση κύκλου.