## Άσκηση 34:  Βαθμονόμηση Θερμοζεύγους

Σκοπός:

Η μελέτη του θερμοηλεκτρικού φαινομένου και η βαθμονόμηση θερμοζεύγους τύπου Chromel – Constantan.

Θεωρία:

Φαινόμενο Πελτιέ: Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο εκλύεται ή απορροφάται θερμότητα ανάλογα με τη φορά του ρεύματος που διαρρέει ένα κύκλωμα το οποίο αποτελείται από δύο διαφορετικά μέταλλα:  όπου t η διάρκεια διέλευσης του ρεύματος και Κπ ο συντελεστής Πελτιέ ο οποίος εξαρτάται από τα μέταλλα και τη θερμοκρασία τους. Η εκδήλωση του φαινομένου μαρτυρεί ότι στα δύο μέταλλα η κινητική ενέργεια των ηλεκτρονίων αγωγιμότητας μεταβάλλεται όταν αυτά περνούν τη διαχωριστική επιφάνεια τους. Όταν η κινητική ενέργεια αυξάνεται η επαφή θερμαίνεται και αντίστροφα. Αυτό όμως σημαίνει ότι μεταξύ των μετάλλων επαφής υπάρχει μια διαφορά δυναμικού (εσωτερική διαφορά δυναμικού επαφής) η οποία δημιουργείται λόγω διαφορών στις ιδιότητες των μετάλλων. Στο μοντέλο αερίου ηλεκτρονίων της κλασικής φυσικής αυτή αποδίδεται στη διαφορά συγκέντρωσης των μετάλλων. Συγκεκριμένα αν nA, nB οι συγκεντρώσεις των ηλεκτρονίων των δύο μετάλλων ισχύει:

Φαινόμενο Seebeck: Κατά το φαινόμενο αυτό παρατηρείται η εμφάνιση μιας ηλεκτρεγερτικής δύναμης σ’ ένα κύκλωμα διαφόρων μετάλλων όταν οι θερμοκρασίες των επαφών τους δεν είναι ίσες. Θα εξετάσουμε το φαινόμενο σ’ ένα κλειστό κύκλωμα δύο διαφορετικών μετάλλων. Βλέπουμε ότι στο κλειστό κύκλωμα υπάρχουν δύο επαφές. Τα εσωτερικά δυναμικά επαφής Ui(1) και Ui(2) εξαρτώνται από τη θερμοκρασία κι έχουν αντίθετα πρόσημα. Έτσι όταν η θερμοκρασία δεν είναι μηδέν εμφανίζεται στο κύκλωμα ηλεκτρεγερτική δύναμη Ε, η τιμή της οποίας είναι:

όπου Τ1, Τ2 οι θερμοκρασίες των επαφών (1) και (2) και  C μια σταθερά  που ονομάζεται σταθερά του ζεύγους των δύο μετάλλων και η μέτρηση του ονομάζεται βαθμονόμηση θερμοζεύγους.

Παρατηρούμε ότι το ένα φαινόμενο είναι αντίστροφο του άλλου.

# Επεξεργασία των μετρήσεων

1.

## Πίνακας Ι

| 31,9 | 5 | 0,20 | 25 | 1 | 0,0001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36,9 | 10 | 0,39 | 100 | 3,9 | 0,000225 |
| 41,9 | 15 | 0,58 | 225 | 8,7 | 0,0004 |
| 46,9 | 20 | 0,77 | 400 | 15,4 | 0,000625 |
| 51,9 | 25 | 0,96 | 625 | 24 | 0,0009 |
| 56,9 | 30 | 1,15 | 900 | 34,5 | 0,0001225 |
| 61,9 | 35 | 1,35 | 1225 | 47,25 | 0,0009 |
| 66,9 | 40 | 1,55 | 1600 | 62 | 0,000625 |
| 71,9 | 45 | 1,75 | 2025 | 78,75 | 0,0004 |
| 76,9 | 50 | 1,95 | 2500 | 97,5 | 0,000225 |
| 81,9 | 55 | 2,16 | 3025 | 118,8 | 0 |
| 86,9 | 60 | 2,35 | 3600 | 141 | 0,000025 |
| 91,9 | 65 | 2,57 | 4225 | 167,05 | 0,0004 |
|  | 455 | 17,73 | 20475 | 799,85 | 0,004948 |

Θα υπολογίσουμε την κλίση με τη βοήθεια των τύπων:

2. Η σχέση  V(θ) παρατηρούμε ότι είναι γραμμική σε ικανοποιητικό βαθμό και μάλιστα η ευθεία περνά περίπου από το σημείο(0,0) (α0) όπως περιμέναμε, αφού: